## List1
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar
Evidencijski broj nabave: 018/2025
TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE - Ekspanzijski uređaj
R.BR. | Naziv | Tehničke karakteristike | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) bez PDV-a | UKUPNA CIJENA (€) bez PDV-a | Stopa PDV-a | IZNOS PDV-a (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) | 6(4*5) | 6(4*5)
1 | Ekspanzijski uređaj za automatsko održavanje tlaka s automatskom dopunom u sustav toplovodnog grijanja | - ekspanzijski spremnik min. 800 litara - maksimalni tlak do 4 bara - minimalno dvije horizontalne tlačne pumpe (radna i rezervna) -predstrujni ventil - tlačna sklopka -elektromagnetski ventil za nadopunu ekspanzijske posude - nivo regulacije - zaporne armature - elektrokomandni ormar - antikorozivna zaštita | 1 |  | 0 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a 25% |  |  |  |  | 0
SVE UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0