## List1
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar
Evidencijski broj nabave: 018/2026
TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE - Balansiranje ventilacijskog sustava
R.BR. | Naziv | Tehničke karakteristike | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (eur) bez PDV-a | UKUPNA CIJENA (eur) bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5)
1 | Usluga balansiranja i ispitivanja ventilacijskog sustava i sustava protoka vode tople/hladne | - Ispitivanje svih parametara ventilacijskog sustava, tlačno-odsisnih klima komora; Volumetrijsko ispitivanje ukupnog protoka dobave i odsisa zraka; ispitivanje eksternih/totalnih padova tlaka; ispitivanje internih padova tlaka na filterskim sekcijama;mjerenje broja okretaja motora/ventilatora, struje i snage motora (u slučaju problenatike s istima); podešavanje radnih točaka dobavnog i odsisnog ventilatora klima komora; ispitivanje distribucije dobave i odsisa zraka - snimanje zatečenog stanja - Ispitivanje i balansiranje distribucije zraka po prostorima - Test integracije HEPA filtera OP sala - Klasifikacija čistih prostora OP sale - zaštitne zone - Izrada zapisnika zatečenog stanja s prijedlogom mjera - Pregled BMS sustava te elemenata u polju i rješavanje zatečenih problema - Ispitivanje i balansiranje protoka vode (topla/hladna) na balans ventilimate recirkulacija protoka | 10 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a 25% |  |  |  |  | 0
SVE UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0